AwSV-Anlagendokumentation HBV 3

Anlagentyp: „Hydraulik-Aufzug“

Anlage zur Herstellung, zum Behandeln oder zur Verwendung flüssiger wassergefährdender Stoffe (HBV-Anlage)

- Allgemeines

  - Betriebliche Anlagenbezeichnung

  - AwSV-Anlagenkataster-Nr. (optional)

  - Betriebseinheiten-Nr. (optional)

  - Lage im Werk / Gebäude

☐ Siehe Anlage: Lageplan

  - Baujahr des Hydraulik-Aufzugs

  - Lage in Schutz- und Überschwemmungsgebieten

Anlage liegt in einem

☐ Wasserschutzgebiet	☐ Überschwemmungsgebiet

- Aufbau

  - Allgemeine Beschreibung des Hydraulik-Aufzugs

☐  Hydraulikheber und Schutzrohr binden in das Erdreich ein (unterirdische Anlage)

☐  Hydraulikheber befinden sich neben dem Fahrkorb (oberirdische Anlage)

  - Zeichnung/Aufstellungsplan/Foto (optional)

☐ Anlage

- Menge wassergefährdender Stoffe, differenziert nach Wassergefährdungsklassen (WGK)

| WGK | Menge Hydrauliköl (l) |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| awg |  |

Erläuterung: Hydrauliköle können unterschiedliche WGK haben. Es sind am Markt auch Hydrauliköle verfügbar, die allgemein wassergefährdend (awg) sind. Werden awg-Hydrauliköle verwendet, entfallen i.d.R. die organisatorischen und technischen Anforderungen der AwSV.

- Gefährdungsstufe

☐ Keine Gefährdungsstufe, gemäß § 39 Abs. 11, da nur „allgemein wassergefährdende Stoffe“ (Restliche Angaben entfallen)

☐ Ermittlung der Gefährdungsstufe:

| WGK | WGK 1 ☐ WGK 2 ☐ WGK 3 ☐ |
| --- | --- |
| Maßgebliches Volumen gemäß § 39 (m³) |  |
| Gefährdungsstufe gemäß Tabelle in § 39 Abs. 1 | A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ |

  - Hydraulikölbehälter

    - Beschreibung des Behälters(Konstruktion, Standsicherheit, Materialbeständigkeit etc.)

| Behälter-Nr. |  |
| --- | --- |
| Inhalt (m³) |  |
| Baujahr |  |
| Hersteller |  |
| Werkstoff: Stahl/Edelstahl Kunststoff Anderes: | ☐ ☐ ……………… |
| Wandaufbau: Einwandig Doppelwandig | ☐ ☐ |

    - Beschreibung der Einsehbarkeit des Behälters (Abstand zu Boden, Wänden)

  - Beschreibung der Rohrleitungen einschl. Pumpen, Armaturen und Verbindungen

☐	Oberirdische Rohrleitungen		☐	Unterirdische Rohrleitungen

Zugehörige Rohrleitungen befinden sich nur innerhalb der Rückhalteeinrichtung des Hydraulikölbehälters
☐ Ja /  ☐ Nein

Pumpen werden nur  innerhalb von Rückhalteeinrichtungen betrieben
☐ Ja /  ☐ Nein

Beschreibung:

Beschreibungen der Rohrleitungen, Pumpen, Armaturen und Verbindungen: Konstruktion, unterirdische/oberirdische Teile, einwandig/doppelwandig, Material, Beständigkeit, Dichtheit, Leckanzeige etc.; ggf. Rohrleitungsplan

  - Beschreibung der Rückhalteeinrichtung (Bauausführung Ableitfläche, Auffangraum, Tiefpunkt)

    - Rückhalteeinrichtung für Behälter

    - Rückhalteeinrichtung für Rohrleitungen

    - Schutzrohr Hydraulikheber (bei unterirdischen Anlagen)

  - Rückhaltevolumen der Rückhalteeinrichtung

Bereitgestelltes Volumen (für wassergefährdende Stoffe, Herleitung des Volumens)

  - Beschreibung der Dichtfläche

Bauausführung nach TRwS 786